| «___»__________2012г | «Утверждаю» Директор МБОУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр «___»__________2012г ____________________ Р.Г. Мамбетов «___» ___________2014г |
| --- | --- |

# ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

оператора отопительных котлов МБОУ ДОД ДЮСШ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Дежурными операторами допускаются лица не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинское обследование на возможность обслуживания данного технологического оборудования и прошедшие аттестацию на право обслуживания отопительных котлов работающих на газообразном топливе.

2. ФУНКЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 1. Своевременно приходить на работу и качественно принимать смену согласно правилам Госгортехнадзора.

2. Вести сменный журнал и своевременно отмечать журнал и все замечания, возникшие в процессе работы.

3. Ежедневно следить за расходом газа и записывать показания счетчика котельной.

4. Принимать все меры по бесперебойному обеспечению производства теплом в необходимом количестве и в установленных параметрах,

5. В своей работе строго руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзора России 26 мая 1993г., инструкциями по эксплуатации  котлов.

6. Не занятый, во время дежурства оператор по контролю за работой котлов, обязан заниматься обслуживанием не работающего оборудования, оказывать помощь в ремонте и следить за чистотой и порядком в помещении.

7. Допускается эксплуатация котлов со стороны операторов, без постоянного наблюдения, при наличии автоматики, сигнализации и защиты, обеспечивающих ведение нормального режима работы ликвидацию аварийных ситуаций, а так же остановку котла при нарушениях режима работ, которые могут вызвать повреждение котла и безопасность людей. Отказ в работе автоматики безопасности или её не нормальная работа не снимает ответственности с операторов за безопасную эксплуатацию котлов и оборудования котельной.

Запрещается: находящимся на дежурстве операторам выполнять работы, не предусмотренные производственной инструкцией, а так же заниматься посторонними делами.

- отлучаться из помещения котельной не по производственной необходимости без разрешения руководителя ДЮСШ.

- допускать в помещение котельной посторонних лиц не связанных непосредственно с технологией котельной.

3. ИМЕЕТ ПРАВО

3.1. Требовать от руководителя ДЮСШ своевременного обеспечения необходимыми материалами, оборудованием, инструментами, спецодеждой, противопожарными средствами и средствами индивидуальной защиты.

3.2. Не выполнять распоряжения руководителей предприятия любого уровня, если эти распоряжения противоречат правилам Госгортехнадзора России, которые могут привести к аварии или повреждениям котла и оборудования, а также вызвать угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.

4. ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

- правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- правила безопасной эксплуатации газового оборудования;

- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы;

- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- требования настоящей инструкции;

- назначение средств индивидуальной защиты;

- уметь оказывать доврачебную помощь при несчастном случае.

5. Ответственность

5.1. Лица виновные в нарушениях настоящей инструкции,  в зависимости от характера нарушения могут быть привлечены к материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Инструкцию разработал

педагог-организатор МБОУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр:                                               /Ярмухаметов Р.Р./

С инструкцией ознакомлены:

операторы МБОУ ДОД ДЮСШ с. Акъяр                                                                        /Карабаев И.З. /

/ Исканьяров А.Р. /

/Байрамгулов А.А. /

/Илимбетов И.С./